**แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การทำความสะอาด Laryngoscope**

**ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลน้ำโสม**

1.วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาด Laryngoscope โรงพยาบาลน้ำโสม

2.ขั้นตอนปฏิบัติ

1.ทำความสะอาด Laryngoscope blade ด้วย 4% chlorhexidine ทุกครั้งหลังใช้งาน และ

อย่างน้อยทุก 1 เดือน

1.1 Laryngoscope blade มีขั้นตอนดังนี้

1.เช็ดคราบสกปรกและคราบเลือดออกก่อน ใช้แปรงขนนุ่มชุบ 4% chlorhexidine แปรงบริเวณซอกมุม ล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งให้แห้ง

2.เช็ดด้วย 70% alcohol รอให้แห้ง

3.เก็บในถุงซิปล็อคหรือซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว และเก็บในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิด

4.เช็ดด้วย 70% alcohol ก่อนใช้งานทุกครั้ง

1.2 Laryngoscope handle

1.เช็ดด้วย 70% alcohol รอให้แห้ง และเก็บในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิด

2.ภาคผนวก


 

Laryngoscope handle

Laryngoscope blade



น้ำยา 4% chlorhexidine



เก็บในถุงซิปล็อคหรือซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว



เก็บในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิด