**แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การทำความสะอาด Laryngoscope**

**ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลน้ำโสม**

1.วัตถุประสงค์

 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำความสะอาด Laryngoscope โรงพยาบาลน้ำโสม

2.ขั้นตอนปฏิบัติ

 1.ทำความสะอาด Laryngoscope blade ด้วย 4% chlorhexidine ทุกครั้งหลังใช้งาน และ

อย่างน้อยทุก 1 เดือน

 1.1 Laryngoscope blade มีขั้นตอนดังนี้

 1.เช็ดคราบสกปรกและคราบเลือดออกก่อน ใช้แปรงขนนุ่มชุบ 4% chlorhexidine แปรงบริเวณซอกมุม ล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งให้แห้ง

 2.เช็ดด้วย 70% alcohol รอให้แห้ง

 3.เก็บในถุงซิปล็อคหรือซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว และเก็บในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิด

 4.เช็ดด้วย 70% alcohol ก่อนใช้งานทุกครั้ง

 1.2 Laryngoscope handle

 1.เช็ดด้วย 70% alcohol รอให้แห้ง และเก็บในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิด

2.ภาคผนวก

  

Laryngoscope handle

Laryngoscope blade



 น้ำยา 4% chlorhexidine



 เก็บในถุงซิปล็อคหรือซองพลาสติกสะอาดชนิดใช้ครั้งเดียว



 เก็บในภาชนะสะอาดที่มีฝาปิดมิดชิด